## Таблица замен
Старая серия |  |  | Обновленная серия (возможная замена *)
Артикул | Тип | Наименование | Артикул | Тип | Наименование
335033 | OptiStart K-F-250-30-00-U24 | Контактор OptiStart K-F-250-30-00-U24 с катушкой AC/DC | 370923 | OptiStart K-AF-265-30-00-E024 | Контактор OptiStart K-AF-265-30-00-E024 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335036 | OptiStart K-F-250-30-00-U48 | Контактор OptiStart K-F-250-30-00-U48 с катушкой AC/DC | 370923 | OptiStart K-AF-265-30-00-E024 | Контактор OptiStart K-AF-265-30-00-E024 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335037 | OptiStart K-F-250-30-00-U60 | Контактор OptiStart K-F-250-30-00-U60 с катушкой AC/DC | 370923 | OptiStart K-AF-265-30-00-E024 | Контактор OptiStart K-AF-265-30-00-E024 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335031 | OptiStart K-F-250-30-00-U110 | Контактор OptiStart K-F-250-30-00-U110 с катушкой AC/DC | 370924 | OptiStart K-AF-265-30-00-E110 | Контактор OptiStart K-AF-265-30-00-E110 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335032 | OptiStart K-F-250-30-00-U220 | Контактор OptiStart K-F-250-30-00-U220 с катушкой AC/DC | 370925 | OptiStart K-AF-265-30-00-E230 | Контактор OptiStart K-AF-265-30-00-E230 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335034 | OptiStart K-F-250-30-00-U380 | Контактор OptiStart K-F-250-30-00-U380 с катушкой AC/DC | 370926 | OptiStart K-AF-265-30-00-E400 | Контактор OptiStart K-AF-265-30-00-E400 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335035 | OptiStart K-F-250-30-00-U440 | Контактор OptiStart K-F-250-30-00-U440 с катушкой AC/DC | 370926 | OptiStart K-AF-265-30-00-E400 | Контактор OptiStart K-AF-265-30-00-E400 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335040 | OptiStart K-F-250-40-00-U24 | Контактор OptiStart K-F-250-40-00-U24 с катушкой AC/DC | 370927 | OptiStart K-AF-265-40-00-E024 | Контактор OptiStart K-AF-265-40-00-E024 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335043 | OptiStart K-F-250-40-00-U48 | Контактор OptiStart K-F-250-40-00-U48 с катушкой AC/DC | 370927 | OptiStart K-AF-265-40-00-E024 | Контактор OptiStart K-AF-265-40-00-E024 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335044 | OptiStart K-F-250-40-00-U60 | Контактор OptiStart K-F-250-40-00-U60 с катушкой AC/DC | 370927 | OptiStart K-AF-265-40-00-E024 | Контактор OptiStart K-AF-265-40-00-E024 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335038 | OptiStart K-F-250-40-00-U110 | Контактор OptiStart K-F-250-40-00-U110 с катушкой AC/DC | 370928 | OptiStart K-AF-265-40-00-E110 | Контактор OptiStart K-AF-265-40-00-E110 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335039 | OptiStart K-F-250-40-00-U220 | Контактор OptiStart K-F-250-40-00-U220 с катушкой AC/DC | 370929 | OptiStart K-AF-265-40-00-E230 | Контактор OptiStart K-AF-265-40-00-E230 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335041 | OptiStart K-F-250-40-00-U380 | Контактор OptiStart K-F-250-40-00-U380 с катушкой AC/DC | 370930 | OptiStart K-AF-265-40-00-E400 | Контактор OptiStart K-AF-265-40-00-E400 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335042 | OptiStart K-F-250-40-00-U440 | Контактор OptiStart K-F-250-40-00-U440 с катушкой AC/DC | 370930 | OptiStart K-AF-265-40-00-E400 | Контактор OptiStart K-AF-265-40-00-E400 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335053 | OptiStart K-F-310-30-00-U110 | Контактор OptiStart K-F-310-30-00-U110 с катушкой AC/DC | 370932 | OptiStart K-AF-330-30-00-E110 | Контактор OptiStart K-AF-330-30-00-E110 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335054 | OptiStart K-F-310-30-00-U220 | Контактор OptiStart K-F-310-30-00-U220 с катушкой AC/DC | 370933 | OptiStart K-AF-330-30-00-E230 | Контактор OptiStart K-AF-330-30-00-E230 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335055 | OptiStart K-F-310-30-00-U24 | Контактор OptiStart K-F-310-30-00-U24 с катушкой AC/DC | 370931 | OptiStart K-AF-330-30-00-E024 | Контактор OptiStart K-AF-330-30-00-E024 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335058 | OptiStart K-F-310-30-00-U48 | Контактор OptiStart K-F-310-30-00-U48 с катушкой AC/DC | 370931 | OptiStart K-AF-330-30-00-E024 | Контактор OptiStart K-AF-330-30-00-E024 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335059 | OptiStart K-F-310-30-00-U60 | Контактор OptiStart K-F-310-30-00-U60 с катушкой AC/DC | 370931 | OptiStart K-AF-330-30-00-E024 | Контактор OptiStart K-AF-330-30-00-E024 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335056 | OptiStart K-F-310-30-00-U380 | Контактор OptiStart K-F-310-30-00-U380 с катушкой AC/DC | 370934 | OptiStart K-AF-330-30-00-E400 | Контактор OptiStart K-AF-330-30-00-E400 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335057 | OptiStart K-F-310-30-00-U440 | Контактор OptiStart K-F-310-30-00-U440 с катушкой AC/DC | 370934 | OptiStart K-AF-330-30-00-E400 | Контактор OptiStart K-AF-330-30-00-E400 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335062 | OptiStart K-F-310-40-00-U24 | Контактор OptiStart K-F-310-40-00-U24 с катушкой AC/DC | 370935 | OptiStart K-AF-330-40-00-E024 | Контактор OptiStart K-AF-330-40-00-E024 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335065 | OptiStart K-F-310-40-00-U48 | Контактор OptiStart K-F-310-40-00-U48 с катушкой AC/DC | 370935 | OptiStart K-AF-330-40-00-E024 | Контактор OptiStart K-AF-330-40-00-E024 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335066 | OptiStart K-F-310-40-00-U60 | Контактор OptiStart K-F-310-40-00-U60 с катушкой AC/DC | 370935 | OptiStart K-AF-330-40-00-E024 | Контактор OptiStart K-AF-330-40-00-E024 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335060 | OptiStart K-F-310-40-00-U110 | Контактор OptiStart K-F-310-40-00-U110 с катушкой AC/DC | 370936 | OptiStart K-AF-330-40-00-E110 | Контактор OptiStart K-AF-330-40-00-E110 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335061 | OptiStart K-F-310-40-00-U220 | Контактор OptiStart K-F-310-40-00-U220 с катушкой AC/DC | 370937 | OptiStart K-AF-330-40-00-E230 | Контактор OptiStart K-AF-330-40-00-E230 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335063 | OptiStart K-F-310-40-00-U380 | Контактор OptiStart K-F-310-40-00-U380 с катушкой AC/DC | 370938 | OptiStart K-AF-330-40-00-E400 | Контактор OptiStart K-AF-330-40-00-E400 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335064 | OptiStart K-F-310-40-00-U440 | Контактор OptiStart K-F-310-40-00-U440 с катушкой AC/DC | 370938 | OptiStart K-AF-330-40-00-E400 | Контактор OptiStart K-AF-330-40-00-E400 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335070 | OptiStart K-F-400-30-00-U24 | Контактор OptiStart K-F-400-30-00-U24 с катушкой AC/DC | 370939 | OptiStart K-AF-400-30-00-E024 | Контактор OptiStart K-AF-400-30-00-E024 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335073 | OptiStart K-F-400-30-00-U48 | Контактор OptiStart K-F-400-30-00-U48 с катушкой AC/DC | 370939 | OptiStart K-AF-400-30-00-E024 | Контактор OptiStart K-AF-400-30-00-E024 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335074 | OptiStart K-F-400-30-00-U60 | Контактор OptiStart K-F-400-30-00-U60 с катушкой AC/DC | 370939 | OptiStart K-AF-400-30-00-E024 | Контактор OptiStart K-AF-400-30-00-E024 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335068 | OptiStart K-F-400-30-00-U110 | Контактор OptiStart K-F-400-30-00-U110 с катушкой AC/DC | 370940 | OptiStart K-AF-400-30-00-E110 | Контактор OptiStart K-AF-400-30-00-E110 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335069 | OptiStart K-F-400-30-00-U220 | Контактор OptiStart K-F-400-30-00-U220 с катушкой AC/DC | 370941 | OptiStart K-AF-400-30-00-E230 | Контактор OptiStart K-AF-400-30-00-E230 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335071 | OptiStart K-F-400-30-00-U380 | Контактор OptiStart K-F-400-30-00-U380 с катушкой AC/DC | 370942 | OptiStart K-AF-400-30-00-E400 | Контактор OptiStart K-AF-400-30-00-E400 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335072 | OptiStart K-F-400-30-00-U440 | Контактор OptiStart K-F-400-30-00-U440 с катушкой AC/DC | 370942 | OptiStart K-AF-400-30-00-E400 | Контактор OptiStart K-AF-400-30-00-E400 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335077 | OptiStart K-F-400-40-00-U24 | Контактор OptiStart K-F-400-40-00-U24 с катушкой AC/DC | 370943 | OptiStart K-AF-400-40-00-E024 | Контактор OptiStart K-AF-400-40-00-E024 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335080 | OptiStart K-F-400-40-00-U48 | Контактор OptiStart K-F-400-40-00-U48 с катушкой AC/DC | 370943 | OptiStart K-AF-400-40-00-E024 | Контактор OptiStart K-AF-400-40-00-E024 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335081 | OptiStart K-F-400-40-00-U60 | Контактор OptiStart K-F-400-40-00-U60 с катушкой AC/DC | 370943 | OptiStart K-AF-400-40-00-E024 | Контактор OptiStart K-AF-400-40-00-E024 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335075 | OptiStart K-F-400-40-00-U110 | Контактор OptiStart K-F-400-40-00-U110 с катушкой AC/DC | 370944 | OptiStart K-AF-400-40-00-E110 | Контактор OptiStart K-AF-400-40-00-E110 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335076 | OptiStart K-F-400-40-00-U220 | Контактор OptiStart K-F-400-40-00-U220 с катушкой AC/DC | 370945 | OptiStart K-AF-400-40-00-E230 | Контактор OptiStart K-AF-400-40-00-E230 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335078 | OptiStart K-F-400-40-00-U380 | Контактор OptiStart K-F-400-40-00-U380 с катушкой AC/DC | 370946 | OptiStart K-AF-400-40-00-E400 | Контактор OptiStart K-AF-400-40-00-E400 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335079 | OptiStart K-F-400-40-00-U440 | Контактор OptiStart K-F-400-40-00-U440 с катушкой AC/DC | 370946 | OptiStart K-AF-400-40-00-E400 | Контактор OptiStart K-AF-400-40-00-E400 с катушкой AC/DC с электронным управлением
335953 | OptiStart K-FS-67124 | Катушка управления OptiStart K-FS-67124 в сборе для F-250..F-400 | 370947 | OptiStart K-FS-96E024 | Катушка управления OptiStart K-FS-96E024 для AF-265..AF-400
335956 | OptiStart K-FS-67148 | Катушка управления OptiStart K-FS-67148 в сборе для F-250..F-400 | 370947 | OptiStart K-FS-96E024 | Катушка управления OptiStart K-FS-96E024 для AF-265..AF-400
335957 | OptiStart K-FS-67160 | Катушка управления OptiStart K-FS-67160 в сборе для F-250..F-400 | 370947 | OptiStart K-FS-96E024 | Катушка управления OptiStart K-FS-96E024 для AF-265..AF-400
335972 | OptiStart K-FS-69924 | Катушка управления OptiStart K-FS-69924 для F-250..F-400 | 370947 | OptiStart K-FS-96E024 | Катушка управления OptiStart K-FS-96E024 для AF-265..AF-400
335975 | OptiStart K-FS-69948 | Катушка управления OptiStart K-FS-69948 для F-250..F-400 | 370947 | OptiStart K-FS-96E024 | Катушка управления OptiStart K-FS-96E024 для AF-265..AF-400
335976 | OptiStart K-FS-69960 | Катушка управления OptiStart K-FS-69960 для F-250..F-400 | 370947 | OptiStart K-FS-96E024 | Катушка управления OptiStart K-FS-96E024 для AF-265..AF-400
335951 | OptiStart K-FS-671110 | Катушка управления OptiStart K-FS-671110 в сборе для F-250..F-400 | 370948 | OptiStart K-FS-96E110 | Катушка управления OptiStart K-FS-96E110 для AF-265..AF-400
335970 | OptiStart K-FS-699110 | Катушка управления OptiStart K-FS-699110 для F-250..F-400 | 370948 | OptiStart K-FS-96E110 | Катушка управления OptiStart K-FS-96E110 для AF-265..AF-400
335952 | OptiStart K-FS-671220 | Катушка управления OptiStart K-FS-671220 в сборе для F-250..F-400 | 370949 | OptiStart K-FS-96E230 | Катушка управления OptiStart K-FS-96E230 для AF-265..AF-400
335971 | OptiStart K-FS-699220 | Катушка управления OptiStart K-FS-699220 для F-250..F-400 | 370949 | OptiStart K-FS-96E230 | Катушка управления OptiStart K-FS-96E230 для AF-265..AF-400
335954 | OptiStart K-FS-671380 | Катушка управления OptiStart K-FS-671380 в сборе для F-250..F-400 | 370950 | OptiStart K-FS-96E400 | Катушка управления OptiStart K-FS-96E400 для AF-265..AF-400
335955 | OptiStart K-FS-671440 | Катушка управления OptiStart K-FS-671440 в сборе для F-250..F-400 | 370950 | OptiStart K-FS-96E400 | Катушка управления OptiStart K-FS-96E400 для AF-265..AF-400
335973 | OptiStart K-FS-699380 | Катушка управления OptiStart K-FS-699380 для F-250..F-400 | 370950 | OptiStart K-FS-96E400 | Катушка управления OptiStart K-FS-96E400 для AF-265..AF-400
335974 | OptiStart K-FS-699440 | Катушка управления OptiStart K-FS-699440 для F-250..F-400 | 370950 | OptiStart K-FS-96E400 | Катушка управления OptiStart K-FS-96E400 для AF-265..AF-400
335938 | OptiStart K-FS-714 | Камера дугогасительная OptiStart K-FS-714 для 4-пол. F-250..F-400 | 370951 | OptiStart K-FS-9806T | Камера дугогасительная OptiStart K-FS-9806T для 3-пол. AF-265..AF-400
335937 | OptiStart K-FS-713 | Камера дугогасительная OptiStart K-FS-713 для 3-пол. F-250..F-400 | 370952 | OptiStart K-FS-9806F | Камера дугогасительная OptiStart K-FS-9806F для 4-пол. AF-265..AF-400
335991 | OptiStart K-FS-3834 | Контакты силовые OptiStart K-FS-3834 (комплект) для 4-пол. F-250 | 370953 | OptiStart K-FS-99265F | Контакты силовые OptiStart K-FS-99265F (комплект) для 4-пол. AF-265
335990 | OptiStart K-FS-383 | Контакты силовые OptiStart K-FS-383 (комплект) для 3-пол. F-250 | 370954 | OptiStart K-FS-99265T | Контакты силовые OptiStart K-FS-99265T (комплект) для 3-пол. AF-265
335993 | OptiStart K-FS-3854 | Контакты силовые OptiStart K-FS-3854 (комплект) для 4-пол. F-310 | 370955 | OptiStart K-FS-99330F | Контакты силовые OptiStart K-FS-99330F (комплект) для 4-пол. AF-330
335992 | OptiStart K-FS-385 | Контакты силовые OptiStart K-FS-385 (комплект) для 3-пол. F-310 | 370956 | OptiStart K-FS-99330T | Контакты силовые OptiStart K-FS-99330T (комплект) для 3-пол. AF-330
335995 | OptiStart K-FS-3844 | Контакты силовые OptiStart K-FS-3844 (комплект) для 4-пол. F-400 | 370957 | OptiStart K-FS-99400F | Контакты силовые OptiStart K-FS-99400F (комплект) для 4-пол. AF-400
335994 | OptiStart K-FS-384 | Контакты силовые OptiStart K-FS-384 (комплект) для 3-пол. F-400 | 370958 | OptiStart K-FS-99400T | Контакты силовые OptiStart K-FS-99400T (комплект) для 3-пол. AF-400
335409 | OptiStart K-FX-3562 | Блокировка OptiStart K-FX-3562 механическая вертикальная для F-250..F-400 | 335373 | OptiStart K-FX-5504 | Блокировка OptiStart K-FX-5504 механическая вертикальная 345...385 мм для AF-160..AF-400
335045 | OptiStart K-FLD-250-40-00-U110 | Контактор OptiStart K-FLD-250-40-00-U110 с катушкой AC/DC, с защелкой | Снятие без замены
335046 | OptiStart K-FLA-250-40-00-U220 | Контактор OptiStart K-FLA-250-40-00-U220 с катушкой AC/DC, с защелкой | Снятие без замены
335047 | OptiStart K-FLD-250-40-00-U220 | Контактор OptiStart K-FLD-250-40-00-U220 с катушкой AC/DC, с защелкой | Снятие без замены
335048 | OptiStart K-FLA-250-30-00-U110 | Контактор OptiStart K-FLA-250-30-00-U110 с катушкой AC/DC, с защелкой | Снятие без замены
335049 | OptiStart K-FLD-250-30-00-U110 | Контактор OptiStart K-FLD-250-30-00-U110 с катушкой AC/DC, с защелкой | Снятие без замены
335050 | OptiStart K-FLA-250-30-00-U220 | Контактор OptiStart K-FLA-250-30-00-U220 с катушкой AC/DC, с защелкой | Снятие без замены
335051 | OptiStart K-FLD-250-30-00-U220 | Контактор OptiStart K-FLD-250-30-00-U220 с катушкой AC/DC, с защелкой | Снятие без замены
335052 | OptiStart K-FLD-250-30-00-U48 | Контактор OptiStart K-FLD-250-30-00-U48 с катушкой AC/DC, с защелкой | Снятие без замены
335082 | OptiStart K-FLA-400-40-00-U110 | Контактор OptiStart K-FLA-400-40-00-U110 с катушкой AC/DC, с защелкой | Снятие без замены
335083 | OptiStart K-FLA-400-40-00-U220 | Контактор OptiStart K-FLA-400-40-00-U220 с катушкой AC/DC, с защелкой | Снятие без замены
335084 | OptiStart K-FLD-400-40-00-U220 | Контактор OptiStart K-FLD-400-40-00-U220 с катушкой AC/DC, с защелкой | Снятие без замены
335085 | OptiStart K-FLA-400-30-00-U110 | Контактор OptiStart K-FLA-400-30-00-U110 с катушкой AC/DC, с защелкой | Снятие без замены
335086 | OptiStart K-FLD-400-30-00-U110 | Контактор OptiStart K-FLD-400-30-00-U110 с катушкой AC/DC, с защелкой | Снятие без замены
335087 | OptiStart K-FLA-400-30-00-U220 | Контактор OptiStart K-FLA-400-30-00-U220 с катушкой AC/DC, с защелкой | Снятие без замены
335088 | OptiStart K-FLD-400-30-00-U220 | Контактор OptiStart K-FLD-400-30-00-U220 с катушкой AC/DC, с защелкой | Снятие без замены
335089 | OptiStart K-FLA-400-30-00-U380 | Контактор OptiStart K-FLA-400-30-00-U380 с катушкой AC/DC, с защелкой | Снятие без замены
* В представленной выше таблице указаны возможные замены, наиболее близкие по техническим характеристикам и функциональным возможностям. Предлагаемая возможная замена не является безусловной и требует обязательной индивидуальной проработки в каждом отдельном случае. Предлагаемые в качестве возможной замены аксессуары и запчасти совместимы только с оборудованием обновленного ассортимента. Комбинировать аппараты старой серии с аксессуарами обновленной серии, а также наоборот, не допускается.